УДК 629.42

Лукьянов А.А. Методологический подход к диагностированию дизель-генераторов // Двигатели

внутреннего сгорания. – 2004. – №1. – С. 114-116.

Техническое состояние дизель-генератора в устано-

вившемся и нестационарном режимах может быть

определено по косвенным интегральным показате-

лям. Таким показателем, или интегральным диагно-

стическим параметром может быть удельный расход

топлива. Для его вычисления необходимо знать те-

кущие значения мощности и расхода топлива. Ил. 4.

Библиогр. 10 назв.