УДК 629.5:621.436

Тимошевський Б.Г. Ефективність стаціонарних електростанцій на базі двигунів внутрішнього згоряння // Двигуни внутрішнього згоряння. – 2004.

– № 2. – С. 24-28.

Двигуни внутрішнього згоряння (ДВЗ) на сьогодні-

шній день є одним з найбільш ефективних типів теп-

лових машин та знайшли своє використання у самих

різних галузях транспорту, промисловості та енерге-

тики. Однак використання ДВЗ у великій енергетиці

було обмежене недостатніми потужностями, ресур-

сом та іншими чинниками суб’єктивного характеру.

У теперішній час досягнутий рівень паливної еконо-

мічності, ресурсу та агрегатної потужності ДВЗ, кот-

рий дозволяє створювати високоефективні енергети-

чні комплекси на базі цих двигунів. Визначена пали-

вна ефективність таких комплексів, яка складає до 75

%, та показана перспектива використання ДВЗ у ве-

ликій енергетиці. Іл. 2. Бібліогр. 9 назв.