УДК 662.997

Крестлінг М.А., Попов В.В. Шляхи використання скинутої теплоти на суднах // Двигуни внутрішньо-

го згоряння. – 2004. – № 2. – С. 19-23.

Розглянуто використання повторних енергоресурсів

на суднах морського флоту за допомогою теплонасо-

сних установок, а також застосування теплових на-

сосів на суднах. Іл. 4. Бібліогр. 3 назв.